许昌市殡仪馆开展安全专项检查 筑牢秋冬安全生产防线

秋冬季节天干物燥，是易燃易爆场所安全风险高发期。为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实守护殡葬服务场所人员安全与服务秩序，11月6日，许昌市殡仪馆组建专项检查组，针对馆内地下储油罐及配套设施开展“全链条、无死角”安全排查，以“严标准”织密安全生产防护网。

设施防护精准查。检查组逐项核验地下储油罐的防渗漏层完整性、防静电接地装置有效性，重点查看罐区安全警示标识是否清晰规范，应急照明、消防沙箱等防护用品是否配齐到位且在有效期内，确保“防护措施不缺项、安全标准不打折”。

关键部位深入查。针对加油机输油管道接口、控制阀门、计量仪表等易出现渗漏的“薄弱环节”，检查人员使用专业检漏仪进行密封性检测，逐一记录各部件运行参数；打开油罐操作井，现场查验液位计精准度及紧急切断装置的响应速度，确保“隐患藏不住、风险早消除”。

应急机制同步查。结合近期天气特点，检查组现场测试油罐泄漏应急处置流程，模拟“管道轻微渗漏”场景，验证工作人员是否能快速取用封堵套件、启动抽排设备，进一步压实“预案-演练-处置”的闭环管理，确保多重安全保险措施真正“用得上、靠得住”。

下一步，许昌市殡仪馆将以此次检查为契机，进一步树牢安全生产底线思维，持续深化安全生产精细化管理。聚焦薄弱环节补短板、强弱项，不断健全责任体系、细化管控措施、优化工作流程，以更严标准、更实举措筑牢安全生产防线，全力守护服务对象与干部职工生命财产安全。