鄢陵县城市集中式生活饮用水水源水质状况

报  告

(2023年7月）

一、监测情况

2023年上半年，河南森邦环境检测技术有限公司共监测1个在用集中式生活饮用水水源，属于地下水水源。

(一）监测点位

地下水水源：具备釆样条件的，在抽水井釆样，如不具备采样条件，在自来水厂的汇水区（加氯前）釆样。

(二）监测因子

按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017 )中规定的检测因子39项。

(三）监测时间

- 在用及备用地下水水源每半年采样一次。

二 、评价标准

地下饮用水水源地按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017 )Ⅲ类执行。

三、评价结果

根据检测报告监测结果（见附件）显示，该地下饮用水源地水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017 )Ⅲ类标准。